REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/25-01/01

URBROJ: 2176/07-01-25-2

Donji Kukuruzari, 14. veljače 2025. godine

Na temelju članka 44. stavka 1. točke 4. i članka 45. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 22. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“, broj 8/23) Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na 25. sjednici održanoj 14. veljače 2025. godine donosi

ODLUKU

o obavljanju dimnjačarskih poslova

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom, u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara, uređuje način obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Donji Kukuruzari.

(2) Odlukom se uređuje organizacija i način obavljanja dimnjačarskih poslova, kontrole rokova i čišćenja dimnjaka i uređaja za loženje, nadzor nad obavljanjem tih poslova, kaznene odredbe, sve u svrhu planiranja i otklanjanja uzroka požara i opasnosti od plinova i dimova.

Članak 2.

(1) Obavljanje dimnjačarskih poslova je komunalna djelatnost i mora se obavljati trajno.

(2) Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova podrazumijeva se:

- obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje

- čišćenje i kontrola dimnjaka i uređaja za loženje

- provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje

- spaljivanje i vađenje čađe iz dimnjaka i uređaja za loženje

- poduzimanje preventivnih mjera zaštite od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka kako ne bi nastupile štetne posljedice radi neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.

Članak 3.

- Dimovodnim objektima u smislu ove Odluke smatraju se usponski dimovodni kanali, spojni kutni elementi ložišta (uključujući i dimovodne zaklopke), sabirnica čađe i ostali dijelovi dimnjaka.

II. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 4.

(1) Dimnjačarski poslovi obavljaju se na području Općine Donji Kukuruzari koje se smatra jednim dimnjačarskim područjem.

(2) Dimnjačarski poslovi obavljaju se na temelju Ugovora o koncesiji.

(3) Općina Donji Kukuruzari koncesiju može dati pravnoj ili fizičkoj osobi koja je registrirana za obavljanje dimnjačarskih poslova i ima zaposlene stručno osposobljene osobe.

Članak 5.

(1) Postupak davanja koncesije i zaključivanja ugovora o koncesiji s Koncesionarom provodi se sukladno odredbama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije i ostalim važećim propisima koji se odnose na postupak koncesije.

Članak 6.

(1) Koncesionar obavlja dimnjačarske poslove na temelju godišnjeg plana pregleda i čišćenja dimovodnih objekata.

- Godišnji plan pregleda i čišćenja dimovodnih objekata Koncesionar je dužan izraditi i dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Kukuruzari, najkasnije do 30. lipnja za narednu godinu.

- Zaposlenici ovlaštenog dimnjačara tijekom obavljanja dimnjačarskih poslova moraju imati iskaznicu.

Članak 7.

(1) Vlasnici ili korisnici građevine (u nastavku teksta Korisnici usluga) dužni su omogućiti dimnjačaru pregled i čišćenje dimovodnih objekata iz članka 3. ove Odluke.

(2) Korisnik usluge dužan je Koncesionaru:

- omogućiti pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje koji podliježu obavezno čišćenju i kontroli

- dati podatak o broju i vrsti uređaja za loženje i dimnjaka te o sezoni loženja

- omogućiti pristup svakom uređaju za ulaganje i dimnjaku koji se koristi.

(3) Korisnik usluge ne smije Koncesionaru odvojiti pristup do mjesta za čišćenje i pregled dimnjaka i uređaja za loženje niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova.

(4) Radi ispravnog pregleda i čišćenja pristupa dimnjaka do vratašca, priključaka, kape dimnjaka i ostalih dijelova dimnjaka mora uvijek biti slobodan.

Članak 8.

- Zbog izgradnje novog ili rekonstrukcije postojećeg dimovodnog objekta, zbog promjene uređaja za loženje ili promjene vrste goriva, vlasnik ili korisnik dimovodnog objekta dužan je prije puštanja dimovodnog objekta u funkciju izvršiti sva potrebna ispitivanja i kontrole te ishoditi dokumentaciju kojom se dokazuje kvaliteta izvedenih radova i ugrađenih materijala.

Članak 9.

(1) Koncesionar je dužan Korisnika usluga na vrijeme obavijestiti o danu i vremenu čišćenja. Ako korisnik usluge istu odbije, davatelj usluge ima istu pravo naplatiti prema važećem cjeniku.

Članak 10.

(1) Pri obavljanju dimnjačarskih poslova Koncesionar je dužan voditi računa o čistoći prostora. Koncesionar je dužan uslugu čišćenja obaviti na način kojim se korisniku usluga ne nanosi šteta. Koncesionar je dužan nakon obavljenog čišćenja čaše koja pada u ložište, sabiralište ili oko dimovodnog objekta očistiti, sakupiti i neškodljivo ukloniti na propisan način.

Članak 11.

(1) Ako koncesionar utvrdi da na dimnjaku i/ili uređaju za loženje postoje nedostaci, pismeno će o tome obavijestiti Korisnika usluga i pozvati ga da ukloni nedostatke u roku ne dužem od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti.

- Ukoliko korisnik usluge ne ukloni nedostatak u utvrđenom roku, koncesionar će o tome obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Kukuruzari.

- Ako ovlašteni dimnjačar utvrdi postojanje neposredne opasnosti za živote ljudi i imovine koja može nastati daljnjom upotrebom dimovodnog objekta i/ili uređaja za loženje, obavijestit će bez odgode o tome nadležno inspekcijsko tijelo.

Članak 12.

(1) Koncesionar je dužan voditi knjigu o pregledu i čišćenju dimovodnih objekata.

(2) Knjiga o pregledu i čišćenju dimovodnih objekata vodi se posebno za svaku građevinu na području Općine Donji Kukuruzari, a sadrži slijedeće podatke:

- ime i prezime vlasnika, odnosno naziv vlasnika ili korisnika građevine

- ulica i kućni broj, oznaka građevine (prema namjeni)

- vrstu i broj dimovodnih objekata koji se pregledavaju i čiste

- datum obavljanja dimnjačarskih usluga i nalaz

- potpis dimnjačara koji je obavio poslove

- potpis osobe pod točkom 1. ovog stavka, kao potvrda obavljenih dimnjačarskih poslova

Članak 13.

(1) Za obavljanje dimnjačarske usluge plaća se naknada.

(2) Naknada za obavljeni pregled, čišćenje i ostale dimnjačarske usluge utvrđena je temeljem ugovora o koncesiji.

(3) Naknadu za obavljanje dimnjačarskih usluga plaća Korisnik usluga.

(4) Ovlašteni dimnjačar dužan je nakon izvršenog čišćenja dimovodnog objekta, a na temelju stvarno izvršenih količina čišćenja ovjerenih u evidenciji od korisnika usluge, izdati račun za izvršenu uslugu s potvrdom o izvršenoj usluzi održavanja dimovodnih objekata.

III. ROKOVI ČIŠĆENJA I KONTROLE DIMNJAKA

Članak 14.

(1) Dimovodni objekti čiste se u vremenu od 1. rujna do 31. svibnja.

(2) Dimnjačar je obavezan provoditi redovite i izvanredne preglede i čišćenja.

Članak 15.

(1) Redoviti pregledi u svrhu održavanja dimnjaka provode se dva puta u vremenu određenom u članku 12. ove Odluke.

(2) Redoviti pregledi uključuju najmanje:

- vizualni pregled, u koji je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina, te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka

- usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka.

(3) Na način utvrđen u stavku 2. ovog članka obavlja se i pregled dimnjaka prije prve uporabe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi duže od godinu dana.

(4) Prilikom pregleda dimnjaka, isti se obvezno čisti na način koji je primjeren vrsti dimnjaka (mehanički ili na drugi način).

Članak 16.

(1) Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za polaganje ili promjene loživog goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izazvati sumnju u uporabljivost dimnjaka te po inspekcijskom nadzoru.

Članak 17.

(1) Pregled i čišćenje uređaja za loženje (peći, etažna ležišta, predtlačni kotlovi za središnja grijanja, industrijski izmjenjivači topline i termoenergetski kotlovi) izvodi se u skladu s pozitivnim propisima, pravilima struke i uputama proizvođača, a u svrhu očuvanja i zaštite okoliša, te provođenja zaštite od požara.

(2) Pregled odnosno čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje na kruta, tekuća i plinska goriva obavlja se najmanje jedan puta godišnje.

(3) Pregled i čišćenje dimovodnih objekata obavlja se i na zahtjev Korisnika usluga u kraćim rokovima od propisanih, uz posebnu naknadu.

(4) Pregled i čišćenje kotlovnice na plinsko, tekuće ili kruto gorivo obavlja se dva puta godišnje i to prvi pregled obavezno na početku sezone, a drugi u toku sezone grijanja.

Članak 18.

(1) Dimovodni objekti iz članka 3. ove Odluke podliježu obvezatnom čišćenju i kontroli.

(2) Dimovodni objekti koji se ne mogu očistiti moraju se spaliti, a spaljivanje može vršiti samo stručna osoba Koncesionara.

Članak 19.

(1) Od obvezatnog čišćenja izuzimaju se ložišta i priključni objekti na dimnjake u domaćinstvima, osim dimovodnih kanala i kotlova središnjeg grijanja.

(2) Obvezatnom čišćenju ne podliježu dimovodni objekti u domaćinstvima koji se ne koriste, pod uvjetom da su ih njihovi korisnici odjavili Koncesionaru.

(3) Na zahtjev Korisnika dimovodnih objekata koji ne podliježu obvezatnom čišćenju, Koncesionar je dužan očistiti i te objekte.

Članak 20.

(1) Ako je potrebno da se dimovodni objekti u pojedinim građevinama pregledavaju i čiste u kraćim rokovima od rokova utvrđenim u članku 14. ove Odluke uslijed grešaka u građenju, dotrajalosti, pojačanog loženja i slično, na zahtjev Korisnika usluge Jedinstveni odjel Općine Donji Kukuruzari će upravnim rješenjem odrediti obvezu pregleda i čišćenja dimovodnih objekata u kraćim rokovima.

IV. NADZOR NAD OBAVLJANJEM DIMNJAČARSKE SLUŽBE

Članak 21.

(1) Provođenje stručnog nadzora nad obavljanjem rada Koncesionara u ime Općine Donji Kukuruzari obavlja komunalni redar.

Članak 22.

- Komunalni redar Općine Donji Kukuruzari u vršenju nadzora nad provođenjem odredaba ove odluke ovlašten je:

- narediti obavljanje dimnjačarskih poslova, ako utvrdi da ih ovlašteni dimnjačar ne obavlja ili ih ne obavlja potpuno,

- zabraniti neovlašteno obavljanje dimnjačarskih poslova,

- nadzirati vođenje evidencije,

- izdati obavezni prekršajni nalog protiv prekršitelja,

- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,

- poduzimati i druge odgovarajuće mjere.

Članak 23.

- Ovlašteni dimnjačar dužan je nadležnom Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Kukuruzari dostaviti godišnje izvješće o obavljanju dimnjačarskih poslova sukladno ovoj Odluci najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za proteklu godinu.

- Na zahtjev nadležnog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Kukuruzari ovlašteni dimnjačar je u obvezi izraditi i dostaviti i posebna izvješća o obavljanju dimnjačarskih poslova.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 24.

- Novčanom kaznom u iznosu od 663,61 eura kaznit će se pravna osoba, odnosno novčanom kaznom od 265,45 eura kaznit će se fizička osoba obrtnik:

- ako na području Općine Donji Kukuruzari neovlašteno obavlja dimnjačarske poslove.

Članak 25.

- Novčanom kaznom u iznosu od 265,45 do 663,61 eura kaznit će se pravna osoba ovlašteni dimnjačar ako:

- zaposlenik ovlaštenog dimnjačara nema iskaznicu tijekom obavljanja dimnjačarskih poslova (članak 6. stavak 3. ove Odluke),

- ne dostavi u utvrđenom roku godišnji plan pregleda i čišćenja dimnjaka nadležnom tijelu (članak 6. stavak 2. Odluke),

- ne obavijesti korisnike dimnjačarskih usluga na propisani način (članak 9. stavak 1. Odluke),

- ne očisti i ukloni otpadni materijal i čađu nastalu čišćenjem dimovodnih objekata (članak 10. stavak 1. Odluke),

- ne postupi po odredbama članka 11. Odluke,

- ne vodi evidenciju iz članka 12. Odluke,

- ne izda račun i potvrdu o izvršenoj usluzi prema članku 13. stavak 4. Odluke i

- ne postupa po odredbama članka 15. do 20. Odluke.

Članak 26.

- Novčanom kaznom u iznosu od 132,72 do 663,61 eura kaznit će se korisnik dimnjačarskih usluga – pravna osoba zbog postupanja suprotno odredbama članka 9. i članka 10. Odluke.

- Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 106,18 do 265,45 eura korisnik dimnjačarskih usluga - fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, kad je prekršaj izvršila u vezi s obavljanjem svog obrta, odnosno samostalne djelatnosti.

- Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 66,36 do 132,72 eura korisnik dimnjačarskih usluga - fizička osoba.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

(1) Koncesionar je dužan pridržavati se odredbi ove Odluke i ugovora o koncesiji te ostalih propisa jer u suprotnom Općina Donji Kukuruzari ima pravo raskinuti ugovor o koncesiji s Koncesionarom.

Članak 28.

(1) Stupanje na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova („Službeni vjesnik“ broj 5/03 i 45/09)

Članak 29.

(1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“, službenom glasilu Općine Donji Kukuruzari.

Predsjednik Općinskog vijeća

Stipo Šapina